**Информации о возможности подключения нагрузки заявителя в выбранной точке подключения**

***МУП «ЖЭУ №2»:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Доступная тепловая мощность по теплоисточникам** | | | |
| **№ п/п** | **Теплоисточник** | **Установленная мощность, Гкал/ч** | **Резерв, Гкал/ч** |
|  | ***Надтеречный муниципальный район*** | | |
| 1 | котельная с.Знаменское | 1,5 | 1,5 |
| 2 | котельная с.Знаменское | 1,0 | 1,0 |
| 3 | котельная с. Горагорск | 2,0 | 2,0 |